Информация о качестве питьевого водоснабжения поселка Буланаш по состоянию на 01.11.2017 года

- Питьевая вода соответствует органолептическим и бактериологическим показателям. Есть небольшое превышение по количественному химическому анализу в области марганца на 0,2мг/дм3.

- Согласно статистике отбора проб исследования показывают, что незначительные превышения по марганцу могут быть вызваны многолетними отложениями на стенках магистральных водопроводов расположенных на территории поселка Буланаш.

- Запланированы текущие замены участков водопроводов на полипропилен при обнаруженных порывах. Произведена очистка одного фильтра на станции обезжелезивания. Работы по демонтажу металлоконструкций и монтажу запланированы на ноябрь месяц 2017 года, при отсутствии порывов на территории.

- Отбор проб производится согласно разработанной производственной программе. По данным от 16.10.2017 вода соответствует органолептическим и бактериологическим показателям.

Из скважины идут превышения по показателям:

- кремний на 5мг/дм3, марганец 0,6 мг/дм3, железо более 5 мг/дм3. После фильтрации показатели соответствуют СанПиН кроме марганца, значение которого превышает на 0,2мг/мг3.

По информации поставщика МУП АГО «Прогресс»